光储充站控系统后端接口说明

数据定义

策略类型定义：1：削峰套利，2：需求响应，3：自发自用

运行模式定义：1：最优经济化，2：支撑电网稳定，3：自定义

登录

/login

【说明】

用户登录

【参数】

account：账户名

passwd：登录密码

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

"token":"",

"permission":["系统总览","运行监控"]

}

登出

/logout

【说明】

用户登出

【参数】

token：用户token

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

}

用户管理：

查询用户列表

/queryUserList

【说明】

分页查询获取所有用户信息列表

【参数】

page：当前查询的页码，从0开始

page_size：一页的数据条数

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

"count":100,

"page":0,

"page_size":10,

"data":[

{

user_id：用户ID

account：用户登录名

name：姓名

gender：性别，0:女; 1:男

age：年龄

phone：手机号

email：邮箱

role_id：角色ID

role_name：角色名称

},

…

]				//数据列表

}

新增用户

/insertUser

【说明】

新增用户

【参数】

token：用户token

accout：用户登录名

name：用户姓名

gender：性别，0:女; 1:男

age：年龄

phone：手机号码

email：邮箱

role_id：角色id

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

}

修改用户

/updateUser

【说明】

修改用户信息

【参数】

token：用户token

user_id：用户ID

name：用户姓名

gender：性别，0:女; 1:男

age：年龄

phone：手机号码

email：邮箱

role_id：角色id

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

}

删除用户

/deleteUser

【说明】

删除用户

【参数】

user_id：用户ID

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

}

权限管理：

查询权限列表

/queryPermissionList

【说明】

分页查询获取权限信息列表

【参数】

page：当前查询的页码,从0开始

page_size：一页的数据条数

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

"count":100,

"page":0,

"page_size":10,

"data":[

{

"permission_id": "1",

"name": "系统总览",

"describe": "查看系统总览页面",

"is_open": "1",

},

…

]

}

新增权限

/insertPermission

【说明】

新增权限定义

【参数】

name：权限名称

describe：权限描述

is_open：是否启用

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

}

修改权限

/updatePermission

【说明】

修改权限信息

【参数】

permission_id：权限ID

name：权限名称

is_open：是否启用：0:禁用; 1:启用

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

}

删除权限

/deletePermission

【说明】

删除权限

【参数】

permission_id：权限id

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

}

角色管理：

查询角色列表

/queryRoleList

【说明】

分页查询角色信息列表

【参数】

page：当前查询的页码，从0开始

page_size：一页的数据条数

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

"count":100,

"page":1,

"page_size":10,

"data":[ //数据列表

{

"role_id": "1",

"name": "普通用户",

"is_open": "1",

"describe": "普通访问用户",

"permission": [

{

"id": "1",

"name": "系统总览"

},

…

],

"create_time": "2025-04-27 16:06:33",

"update_time": "2025-08-30 20:44:38"

},

…

]

}

新增角色

/insertRole

【说明】

新增角色定义

【参数】

token: 用户TOKEN

name：角色名称

describe：描述说明

is_open：是否启用: 0:禁用; 1:启用

permission：权限ID数组，例：[1,2,3,4,5]

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

}

修改角色信息

/updateRole

【说明】

修改角色信息

【参数】

token: 用户TOKEN

role_id：角色ID

name：角色名称

describe：描述说明

is_open：是否启用: 0:禁用; 1:启用

permission：权限ID数组，例：[1,2,3,4,5]

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

}

删除角色

/deleteRole

【说明】

删除角色

【参数】

token: 用户TOKEN

role_id：角色ID

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

}

场站管理

查询场站列表

/queryStationList

【说明】

查询场站信息列表

【参数】

token: 用户TOKEN

role_id：角色ID

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

"data":[

{

"station_id": "1",

"name": "站111",

"address": "111",

"lat": "2.000000",

"lon": "1.000000",

"capacity": "0.00",

"tel": "000-****1234",

"status": "1",

"work_mode_id": "1",

"policy_id": "",

}

…

]

}

新增场站

/insertStation

【说明】

新增场站

【参数】

token: 用户TOKEN

name: 场站名称,

address: 地址

lon: 经度

lat: 维度

capacity: 储能容量

tel: 场站电话

status: 场站状态，0：未启用，1：启用

work_mode_id: 运行模式，1：最优经济化，2：支撑电网稳定，3：自定义

policy_id: 运行策略，1：削峰套利，2：需求响应，3：自发自用

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

}

修改场站信息

/updateStation

【说明】

修改场站

【参数】

token: 用户TOKEN

station_id：场站ID

name: 场站名称,

address: 地址

lon: 经度

lat: 维度

capacity: 储能容量

tel: 场站电话

status: 场站状态，0：未启用，1：启用

work_mode_id: 运行模式，1：最优经济化，2：支撑电网稳定，3：自定义

policy_id: 运行策略，1：削峰套利，2：需求响应，3：自发自用

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

}

删除场站

/deleteStation

【说明】

删除场站

【参数】

token: 用户TOKEN

station_id：场站ID

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

}

设备管理：

查询设备类型定义

/queryDeviceTypeDef

【说明】

分页查询设备信息列表

【参数】

token: 用户TOKEN

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

"data": [

{

"device_type_id":"1",

"name": "变压器"

}

…

]

}

查询设备列表

/queryDeviceList

【说明】

分页查询设备信息列表

【参数】

page：当前查询的页码，从0开始

page_size：一页的数据条数

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

"count":100,  	//总数据条数,

"page":1,

"page_size":10,

"data":[ //数据列表

{

"device_id": "1",		//设备ID

"station_id": "1",	//所属场站ID

"type": "1",			//设备类型ID

"name": "变压器",		//设备名称

"model": "",			//设备型号

"code": "",			//设备编码

"factory": "",		//厂家

"factory_tel": "",	//厂家电话

"is_open": "0",		//是否启用，0:禁用; 1:启用

"attrs": "{}",		//设备属性参数(JSON)

"create_time": "2025-04-28 11:20:00",

"update_time": "2025-07-29 16:05:48"

},

…

]

}

新增设备

/insertDevice

【说明】

新增设备信息

【参数】

station_id：//所属场站ID

type：//设备类型ID

name：//设备名称

model：//设备型号

code：//设备编码

factory：//厂家

factory_tel：//厂家电话

is_open：//是否启用，0:禁用; 1:启用

attrs：设备属性参数(JSON)

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

}

修改设备信息

/updateDevice

【说明】

修改设备信息

【参数】

device_id：设备ID

station_id：//所属场站ID

type：//设备类型ID

name：//设备名称

model：//设备型号

code：//设备编码

factory：//厂家

factory_tel：//厂家电话

is_open：//是否启用，0:禁用; 1:启用

attrs：设备属性参数(JSON)

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

}

删除设备信息

/deleteDevice

【说明】

删除设备信息

【参数】

token：用户TOKEN

device_id：设备ID

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

}

获取设备实时数据

/getDeviceDataRealtime

【说明】

获取设备的实时数据，根据分组名称返回所属类别的所有设备的数据

【参数】

category：设备类别：1：储能设备；2：充电设备；3：光伏设备

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

"data":[

{

},

…

]

}

获取设备历史数据

/getDeviceDataHistory

【说明】

获取设备的历史数据

【参数】

category：设备类别：1：储能设备；2：充电设备；3：光伏设备

date：日期

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

"data":[

{

},

…

]

}

策略管理：

查询系统策略列表

/queryPolicyList

【说明】

分页查询策略信息列表

【参数】

page：当前查询的页码,从0开始

page_size：一页的数据条数

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

"count":100,  	//总数据条数,

"page":0,

"page_size ":10,

"data":[]			//数据列表

{

"policy_id": "1", 	//策略ID

"type": "1",	//策略类型：1：削峰套利；2：需求响应；3：自发自用；

"name": "削峰套利策略1",//策略名称

"describe": "",	//描述说明

"is_open": "1",	//是否启用，0:禁用; 1:启用

"value":"{}"		//策略详情json

"create_time": "2025-04-29 10:10:43",

"update_time": "2025-08-30 17:46:40",

}

…

]

}

value格式说明：

（1）削峰套利

{

"times":2, //1:一放一充; 2:两方两充;

"cycle":[

{

"charge_start":"01:00:00",		//充电开始时间

"charge_end":"09:00:00",			//充电结束始时间

"discharge_start":"12:00:00",	//放电开始时间

"discharge_end":"19:00:00",		//放电开始时间

"charge_power":0.0,		//充电功率，0.0表示"自动"

"discharge_power":0.0 	//放电功率，0.0表示"自动"

},

{

"charge_end":"",

"charge_power":0.0,

"charge_start":"",

"discharge_end":"",

"discharge_power":0.0,

"discharge_start":""

}

],

"period":[

[4,4,4,4,4,4,4,4,3,3,3,3,3,3,3,3,2,1,1,2,2,2,2,2],

[4,4,4,4,4,4,4,4,3,3,3,3,3,3,3,3,2,2,2,2,2,2,2,2],

[4,4,4,4,4,4,4,3,3,3,3,4,4,4,3,3,2,2,2,2,2,2,2,2],

[4,4,4,4,4,4,4,3,3,3,3,4,4,4,3,3,2,2,2,2,2,2,2,2],

[4,4,4,4,4,4,4,3,3,3,3,4,4,4,3,3,2,2,2,2,2,2,2,2],

[4,4,4,4,4,4,4,4,3,3,3,3,3,3,3,3,2,2,2,2,2,2,2,2],

[4,4,4,4,4,4,4,4,3,3,3,3,3,3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,2],

[4,4,4,4,4,4,4,4,3,3,3,3,3,3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,2],

[4,4,4,4,4,4,4,3,3,3,3,4,4,4,3,3,2,2,2,2,2,2,2,2],

[4,4,4,4,4,4,4,3,3,3,3,4,4,4,3,3,2,2,2,2,2,2,2,2],

[4,4,4,4,4,4,4,3,3,3,3,4,4,4,3,3,2,2,2,2,2,2,2,2],

[4,4,4,4,4,4,4,4,3,3,3,3,3,3,3,3,2,1,1,2,2,2,2,2]

]

}

说明：

times的值和cycle数组的项数一致。period数组大小为12，分别表示1月~12月，每一项的数组有24个值，分别表示1~24个小时，每一个值表示：1：尖峰、2：高峰、3、平段、4：低谷。

（2）需求响应

{

"charge_power":600,

"charge_soc":90,

"discharge_power":500,

"discharge_soc":10

}

（3）自发自用

{

"used_soc":80,

"grid_soc":20,

"charge_power":300,

"discharge_power":260

}

新增系统策略

/insertPolicy

【说明】

新增系统策略

【参数】

type：策略类型：1：削峰套利；2：需求响应；3：自发自用；

name：策略名称

describe：描述说明

is_open：是否启用，0:禁用; 1:启用

value：策略详情json，格式说明见 /queryPolicyList 接口的value格式说明

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

}

修改系统策略

/updatePolicy

【说明】

修改系统策略

【参数】

policy_id：策略ID

type：策略类型：1：削峰套利；2：需求响应；3：自发自用；

name：策略名称

describe：描述说明

is_open：是否启用，0:禁用; 1:启用

value：策略详情json，格式说明见 /queryPolicyList 接口的value格式说明

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

}

删除系统策略

deletePolicy

【说明】

删除系统策略

【参数】

policy_id：策略ID

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

}

日志管理

查询系统操作日志记录

/querySystemLogList

【说明】

分页查询系统操作日志记录列表

【参数】

page：当前查询的页码，从0开始

page_size：一页的数据条数

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

"count":100,

"page":0,

"page_size":10,

"data":[

{

}

…

]

}

data字段说明:

log_id: 日志记录id

type: 日志类型：0:其它; 1:系统日志; 2:操作日志; 3:设备日志

user_id: 操作用户ID

device_id: 设备ID

content：日志内容

create_time：记录时间

status：状态类型：0：异常；1：正常

统计

查询系统统计信息

/queryStatSystem

【说明】

查询系统累计统计信息

【参数】

token: 用户TOKEN

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

"data":{

"launch_date":"2025-01-01",	//系统上线启用日期，格式：yyyy-mm-dd

"income_total":"123.12", 		//累计收益（元），精度0.01

"station_num":"5", 			//能源站数量

"storage_device_num":"5", 	//储能设备数量

"solar_device_num":"60", 		//光伏设备数量

"capacity_total":"5000.000", //储能总容量（kWh），精度0.001

"storage_elect_in":"12345.123", 	//储能充电总电量（kWh），精度0.001

"storage_elect_out":"12345.123",	//储能放电总电量（kWh），精度0.001

"solar_elect_gen":"12345.123", 	//光伏发电总电量（kWh），精度0.001

"solar_elect_grid":"12345.123", 	//光伏入网总电量（kWh），精度0.001

}

}

查询场站累计统计信息

/queryStatTotal

【说明】

查询系统累计统计信息

【参数】

token: 用户TOKEN

date:日期

station_id:场站ID，为0或不传查询所有场站总计

category:类别，1:储能设备,2:充电设备,3:光伏设备,为0或不传查询所有类别总计

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

"data":{

dt:"2025-01-01",	//日期

storage_elect_in: "123.123",//储能充电电量（kWh），精度：0.001

storage_elect_out: "123.123",//储能放电电量（kWh），精度：0.001

storage_num_in: "1", 		//储能设备充电次数

storage_num_out: "1", 		//储能设备放电次数

storage_num_err: "1", 		//储能设备故障次数

solar_elect_gen: "123.123", //光伏发电电量（kWh），精度：0.001

solar_elect_grid: "123.123",//光伏入网电量（kWh），精度：0.001

solar_num_err: "1", 			//光伏设备故障次数

charge_elect: "123.123"		//充电设备充电电量（kWh），精度：0.001

charge_num: "1",				//充电设备充电次数

charge_num_err: "1",			//充电设备故障次数

income_elect: 				//发电收益（元），精度：0.01

income_charge: 				//充电收益（元），精度：0.01

}

}

查询场站日统计信息

/queryStatDayList

【说明】

查询日统计信息

【参数】

station_id: 场站ID

category: 类别： 1：储能设备,2:充电设备,3:光伏设备

start_date：开始日期，格式：yyyy-mm-dd

end_date：结束日期，格式：yyyy-mm-dd

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

"data": [,		//数据列表

{

dt:"2025-01-01",	//日期

storage_elect_in: "123.123",//储能充电电量（kWh），精度：0.001

storage_elect_out: "123.123",//储能放电电量（kWh），精度：0.001

storage_num_in: "1", 		//储能设备充电次数

storage_num_out: "1", 		//储能设备放电次数

storage_num_err: "1", 		//储能设备故障次数

solar_elect_gen: "123.123", //光伏发电电量（kWh），精度：0.001

solar_elect_grid: "123.123", //光伏入网电量（kWh），精度：0.001

solar_num_err: "1", 			//光伏设备故障次数

charge_elect: "123.123"		//充电设备充电电量（kWh），精度：0.001

charge_num: "1",				//充电设备充电次数

charge_num_err: "1",			//充电设备故障次数

income_elect: 				//发电收益（元），精度：0.01

income_charge: 				//充电收益（元），精度：0.01

}

…

]

}

[

{

},

…

]

预测管理

获取一天的预测数据

/queryPredictionDay

【说明】

查询一天的详情预测数据

【参数】

date：日期，格式：yyyy-mm-dd

【返回值】

{

"errcode":0,

"errmsg":"操作成功",

"data": [,		//数据列表

{

"datatype":1,

"values":[1.123, 1.123, 1.123, 1.123, 1.123, 1.123, 1.123, 1.123, 1.123, 1.123, 1.123, 1.123, 1.123, 1.123 …]

}

]

}